**PITANJA I ODGOVORI PDP**

[**https://min-kulture.gov.hr/istaknute-teme-12/obavijesti-vezane-uz-potrese-19796/24210**](https://min-kulture.gov.hr/istaknute-teme-12/obavijesti-vezane-uz-potrese-19796/24210)

**FOND: Fond solidarnosti Europske unije i Mehanizam oporavka i otpornosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.**

**NAZIV POZIVA: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije - Šesta izmjena Poziva**

**ROK ZA PODNOŠENJE PP: 26.10.2023.**

**NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo kulture i medija**

**OZNAKA POZIVA: KLASA: 023-03/21-01/0015**

**TIP NATJEČAJA: javni poziv**

**ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP): sedam dana (obrađena pitanja primljena do 10.10.2023.)**

Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Odgovor na pojedino pitanje mora biti eksplicitan, ali u svojoj cjelini ili djelomično smije sadržavati jasne i nedvosmislene reference na odgovor uz neko drugo pitanje.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, operacije ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretne operacije, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih pitanja, odgovor nadležnog tijela će upućivati na relevantni dio dokumentacije PDP-a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VERZIJA:**  |  |
|  | **OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE \_\_:** |  |
| **RB** | **DATUM ZAPRIMANJA PITANJA:**  | **DATUM ODGOVORA NA PITANJE:** |
|  | 19. rujna 2023.Molimo da se u ANEKSU 1. POPIS TEHNIČKIH UVJETA, Poziva izmjeni dio tehničkih uvjeta koji se odnose na Minimalne zahtjevi za iznos sezonske energetske učinkovitosti dizalice topline za grijanje prostora.**Tablica 1: Trenutni tehnički uvjeti****Tablica 2 : Prijedlog izmjene tehničkih uvjeta (izmjene označene žutim):****Obrazloženje:**Trenutno navedeni parametri (Tablica 1) minimalnih tehničkih uvjeta za dizalice topline za grijanje prostora u prosječnoj/im klimi/klimatskim uvjetima  standardne su vrijednosti za projekte i sustave tzv “kućne uporabe“ manjih dizalica topline do cca. 16 kW odnosno do max. 25 kW . Najveći  dio projekta koji će se prijavljivati na ovaj poziv koristit će  „komercijalne sustave srednje i velike veličine“ kada su traženi parametri neostvarivi ukoliko se želi osigurati slobodno tržišno natjecanje, ekonomski opravdana, racionalna i tehnički kvalitetna rješenja sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije. Molimo da se sukladno stručnom mišljenju Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, koje je u prilogu ovog maila,  na ovaj poziv primjene vrijednosti prikazane u Tablici 2. Navedene vrijednosti u Tablici 2. su izražene su prema EN 14825, a sukladne su Uredbi Komisije (EU) 813/2013, te su u skladu s ciljevima i indikatorima poziva.  | Izmjena ANEKSA 1. POPIS TEHNIČKIH UVJETA je provedena temeljem ovog pitanja, uputa Fakulteta storjarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i odobrenja Ministartsva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.Obavijest o izmjeni dokumenta je objavljena uz važeću izmjenu poziva.  |